# PİPET TABANCASI TEKNİK ŞARTNAMESİ

- Cihaz kordonsuz ve şarj edilebilir olacaktır.

- Cihazın LCD ekranı olmalıdır.

- Cihaz tüm plastik ve cam pipetler için kullanılabilir olacaktır.

- Cihaz 1-100ml arasındaki pipetlerde kullanılabilecektir.

- Cihazla birlikte 220V AC adaptör verilecektir.

- Cihazla birlikte 0.45 µm hidroskopik filtre verilecektir.

- Cihazın 8 saat şarj ömrü olmalıdır.

- Cihazın 8 kademeli hız ayarlı

- Üretici firma ISO 9001 belgesine sahip olacaktır.

- Cihazı ithal eden firmanın TÜRKAK onaylı ISO 9001:2015 belgesi bulunmalıdır ve bu belge ihale dosyasına eklenmelidir.

- Teklif veren firma yetkili satıcı olduğunu belgelemelidir. Bayi ise yetkili satıcılık belgesi, temsilcisi ise Üretici firmadan alınmış Türkiye temsilcilik belgesini noter tasdikli sunmalıdır.  Toplayıcı veya aracı firmalardan alınmış Temsilcilik Belgesi kabul edilmeyecektir.

- Teklif veren firma Türk standartları Enstitüsünden alınmış Teknik Servis Hizmet Yeterlilik Belgesini ve varsa İthalatçı firmanın belgesi ihale dosyasına eklemelidir.

- Teklif edilen cihazlar için üretim ve fabrikasyon hatalarına karşı ücretsiz 2 yıl, ücreti karşılığında 10 yıl yedek parça ve servis garantisi verilecektir.