### 1-10 mL DİSPENSER TEKNİK ŞARTNAMESİ

- Cihaz 121 C de full otoklavlanabilir olacaktır.

- Cihazın doğruluğu % 0.2 yada daha iyi olmalıdır.

- Cihazın kapasitesi 1-10ml olacaktır.

- Cihaz 0.20ml’lik artışlarla ayarlanabilmelidir.

- Cihaz sökülebilir piston ve valfleri sayesinde kolay temizlenebilir olacaktır.

- Cihazın oluşturulan parçaları PTFE, FEP, BSG, PP den, oluşmalıdır.

- Cihazın buhar basıncı maksimum 500 mbari maksimum viskozite 500 mm2/s, maksimum sıcaklık 40C ve maksimum yoğunluğu 2,2 g/cm3 e dayanıklı olmalıdır.

- Cihaz ile beraber S40, GL32, GL38,GL25, GL28 ölçülerde adaptör verilecektir.

- Cihazı ithal eden firmanın TÜRKAK onaylı ISO 9001:2015 belgesi bulunmalıdır ve bu belge ihale dosyasına eklenmelidir.

- Teklif veren firma yetkili satıcı olduğunu belgelemelidir. Bayi ise yetkili satıcılık belgesi, temsilcisi ise Üretici firmadan alınmış Türkiye temsilcilik belgesini noter tasdikli sunmalıdır.  Toplayıcı veya aracı firmalardan alınmış Temsilcilik Belgesi kabul edilmeyecektir.

- Teklif veren firma Türk standartları Enstitüsünden alınmış Teknik Servis Hizmet Yeterlilik Belgesini ve varsa İthalatçı firmanın belgesi ihale dosyasına eklemelidir.

- Teklif edilen cihazlar için üretim ve fabrikasyon hatalarına karşı ücretsiz 2 yıl, ücreti karşılığında 10 yıl yedek parça ve servis garantisi verilecektir.