SIVI AZOT SAKLAMA TANKI TEKNİK ŞARTNAMESİ

- Tank sıvı azotun saklanması ve depolanması için kullanılacaktır.

- Tankın rahat taşınması için kulbu olmalıdır.

- Tank alüminyum alaşımdan mamul edilmiş olmalıdır.

- Tankın içerisinde çok katmanlı üstün performanslı ısı yalıtımı olmalıdır.

- Tank kilitlenebilir kapağa sahip olmalıdır.

- Tank standart olarak 6 adet paslanmaz çelik kanistere sahip olmalıdır.

- Kanisterin dış çapı 38 mm, uzunluğu 110 mm olmalıdır.

- Kanisterlerde numaralı index lokasyon noktaları bulunmalıdır.

- 792x 0,5 ml veya 1788x0,25 ml kapasiteli olmalıdır.

- Tankın sıvı azot kapasitesi 3,1 litre olmalıdır.

- Tankın statik buharlaşma oranı 0.12 lt/gün olmalıdır.

- Tankın boyun çapı 50 mm olmalıdır.

- Tankın toplam yüksekliği 482 mm olmalıdır.

- Tankın dış çapı 300 mm olmalıdır.

- Tankın boş ağırlığı 4,8 kg olmalıdır.

- Tankın dolu ağırlığı 9,7 kg olmalıdır.

- Cihaza istenildiğinde opsiyonel olarak mobil tekerlekli altlık, sıvı seviye cetveli ve LN2 pompası takılabilmelidir.

- Cihazı ithal eden firmanın TÜRKAK onaylı ISO 9001:2015 belgesi bulunmalıdır ve bu belge ihale dosyasına eklenmelidir.

- Teklif veren firma yetkili satıcı olduğunu belgelemelidir. Bayi ise yetkili satıcılık belgesi, temsilcisi ise Üretici firmadan alınmış Türkiye temsilcilik belgesini noter tasdikli sunmalıdır.  Toplayıcı veya aracı firmalardan alınmış Temsilcilik Belgesi kabul edilmeyecektir.

- Teklif veren firma Türk standartları Enstitüsünden alınmış Teknik Servis Hizmet Yeterlilik Belgesini ve varsa İthalatçı firmanın belgesi ihale dosyasına eklemelidir.

- Teklif edilen cihazlar için üretim ve fabrikasyon hatalarına karşı ücretsiz 2 yıl, ücreti karşılığında 10 yıl yedek parça ve servis garantisi verilecektir.