SIVI AZOT SAKLAMA TANKI TEKNİK ŞARTNAMESİ

- Tank sıvı azotun depolanması ve az miktar sıvı azotun kısa mesafeli taşınması için kullanılacaktır.

- Tankın rahat taşınması için kulbu olmalıdır.

- Tank dayanıklı alüminyum yapıya sahip olmalıdır.

- Tank güvenlik için kauçuk koruyucu halkaya sahip olmalıdır.

- Tankın kullanılabilir hacmi 3 litre olmalıdır.

- Tankın boyun çapı 50 mm olmalıdır.

- Tankın toplam yüksekliği 435 mm olmalıdır.

- Tankın dış çapı 223 mm olmalıdır.

- Tankın boş ağırlığı 3.1 kg olmalıdır.

- Tankın dolu ağırlığı 5.56 kg olmalıdır.

- Tank günlük statik buharlaşma oranı 0.12 litre/gün olmalıdır.

- Tank CE sertifikasına sahip olmalıdır.

- Cihaza istenildiğinde opsiyonel olarak mobil tekerlekli altlık,sıvı nitrojen dağıtıcısı ve sıvı azot seviye ölçmek için cetvel verilebilmelidir.

- Cihazı ithal eden firmanın TÜRKAK onaylı ISO 9001:2015 belgesi bulunmalıdır ve bu belge ihale dosyasına eklenmelidir.

- Teklif veren firma yetkili satıcı olduğunu belgelemelidir. Bayi ise yetkili satıcılık belgesi, temsilcisi ise Üretici firmadan alınmış Türkiye temsilcilik belgesini noter tasdikli sunmalıdır.  Toplayıcı veya aracı firmalardan alınmış Temsilcilik Belgesi kabul edilmeyecektir.

- Teklif veren firma Türk standartları Enstitüsünden alınmış Teknik Servis Hizmet Yeterlilik Belgesini ve varsa İthalatçı firmanın belgesi ihale dosyasına eklemelidir.

- Teklif edilen cihazlar için üretim ve fabrikasyon hatalarına karşı ücretsiz 2 yıl, ücreti karşılığında 10 yıl yedek parça ve servis garantisi verilecektir.