SİRKÜLASYONLU SU BANYOSU TEKNİK ŞARTNAMESİ

- Cihaz dijital fuzzy kontrollü olmalıdır.

- Cihaz 2 satır dijital LCD göstergeli olmalıdır.

- Cihazın kapasitesi 22 lt olmalıdır.

- Cihazın zamanlayıcısı 99 saat 59 dakikaya ayarlanabilmeli, gecikme zamanı ve işlem zamanı kontrol edilebilmelidir.

- Cihazın sıcaklık aralığı ortam sıcaklığı  +5 °C ~ 100 °C arasında ayarlanabilmelidir.

- Cihazın sıcaklık doğruluğu ± 0.1 °C, sıcaklık hassasiyeti ±0.2 °C olmalıdır.

- Cihazda bulunan sirkülasyon pompası ile hassas sıcaklık dağılımı sağlanmalı, maksimum akış hızı 5 lt/dk olmalıdır.

- Cihazda PT 100 sıcaklık sensörü bulunmalıdır.

- Cihazın iç kısmı ve kapağı paslanmaz çelikten mamul olmalıdır. Dış yüzey çelik üzerine toz boyalı olmalıdır.

- Cihazda gerçek sıcaklık ve gösterilen sıcaklık arasındaki farkın kontrolü için kullanıcı kompenzasyon fonksiyonu bulunmalıdır.

- Cihazda sıvı azalması durumunda uyarı ve otomatik durdurma fonksiyonu olmalıdır

- Cihazda ayarlanabilir yüksek sıcaklık , sensör hatası dedeksiyonu, düşük seviye dedeksiyon güvenlik sistemleri bulunmalıdır.

- Cihazda aşırı sıcaklık, yüksek akım ve sızıntıya karşı koruma sistemleri olmalıdır.

- Cihazın ısıtıcı gücü 2 kW olmalıdır.

- Cihazın iç ölçüleri 500 x 295 x 150 mm, dış ölçüleri 540 x 335 x 410 mm (g x d x y) olmalıdır.

- Cihaz AC 220 V ve 50 Hz ile çalışabilir olmalıdır.

- Cihazı ithal eden firmanın TÜRKAK onaylı ISO 9001:2015 belgesi bulunmalıdır ve bu belge ihale dosyasına eklenmelidir.

# Teklif veren firma yetkili satıcı olduğunu belgelemelidir. Bayi ise yetkili satıcılık belgesi, temsilcisi ise Üretici firmadan alınmış Türkiye temsilcilik belgesini noter tasdikli sunmalıdır.  Toplayıcı veya aracı firmalardan alınmış Temsilcilik Belgesi kabul edilmeyecektir.

- Teklif veren firma Türk standartları Enstitüsünden alınmış Teknik Servis Hizmet Yeterlilik Belgesini ve varsa İthalatçı firmanın belgesi ihale dosyasına eklemelidir.

- Teklif edilen cihazlar için üretim ve fabrikasyon hatalarına karşı ücretsiz 2 yıl, ücreti karşılığında 10 yıl yedek parça ve servis garantisi verilecektir.