MİKRO SANTRİFÜJ TEKNİK ŞARTNAMESİ

- Cihaz laboratuar ve oda şartlarında 0.2/0.5/ 1.5/2.0 ml eppendorf tüplerinin santrifüjlenmesinde kullanılacaktır.

- Cihazın maksimum hızı 5.500 rpm, max RCF değeri 1.775 xg olmalıdır.

- Maksimum kapasitesi 6x0.5/1.5/2.0 ml ve 2x0.2 ml PCR 8-tüp strip  olmalıdır.

- Cihazla birlikte 6x0.5/1.5/2.0 ml sabit açılı rotor ve 2x0.2 ml PCR 8-tüp strip rotor ve  6x0.2/0.5 ml adaptörler ile birlikte verilecektir.

- Cihazın kapağı PC ve gövdesi ve rotoru ABS malzemeden olacaktır.

- Motorun gövdeye bağlantısı ve gövdenin zemine ayak teması, titreşimleri asgariye

indirecek esnek malzemeden yapılmış olacaktır.

- Cihazın ölçüleri 144x192x108 mm olacaktır.

- Cihazın net ağırlığı 1.6 kg olmalıdır.

- Cihazın güç tüketimi 8 W olmalıdır.

- Cihaz 220 volt, 50 Hz. şehir cereyanı ile çalışacaktır. %10’luk gerilim değişmelerinde

cihazın fonksiyonları çalışmaz hale gelmeyecektir.

- Cihazı ithal eden firmanın TÜRKAK onaylı ISO 9001:2015 belgesi bulunmalıdır ve bu belge ihale dosyasına eklenmelidir.

- Üretici firma ISO 9001 belgesine sahip olacaktır.

- Teklif veren firma yetkili satıcı olduğunu belgelemelidir. Bayi ise yetkili satıcılık belgesi, temsilcisi ise Üretici firmadan alınmış Türkiye temsilcilik belgesini noter tasdikli sunmalıdır.  Toplayıcı veya aracı firmalardan alınmış Temsilcilik Belgesi kabul edilmeyecektir.

- Teklif veren firma Türk standartları Enstitüsünden alınmış Teknik Servis Hizmet Yeterlilik Belgesini ve varsa İthalatçı firmanın belgesi ihale dosyasına eklemelidir.

- Teklif edilen cihazlar için üretim ve fabrikasyon hatalarına karşı ücretsiz 2 yıl, ücreti karşılığında 10 yıl yedek parça ve servis garantisi verilecektir.