ÇOKLU SU BANYOSU TEKNİK ŞARTNAMESİ

- Cihaz soxhelet ekstraksiyonu ve COD çalışmaları için uygun olmalıdır.

- Cihaz dijital fuzzy kontrollü olmalıdır. Tek knoblu kontrol butonu ve LCD ekranı ile kontrol kolaylığı sağlamalıdır

- Cihaz 4 gözlü olmalıdır. Her bir göz için halka kapak seti olmalıdır.

- Cihazın sıcaklık aralığı ortam sıcaklığı +5 °C~100 °C arasında olmalıdır.

- Cihazın sıcaklık doğruluğu ±0.2 °C , sıcaklık dağılımı  ±1 °C olmalıdır.

- Cihazın zamanlayıcı fonksiyonu bulunmalı, 99 saat 59 dakikaya kadar zaman ayarı yapılabilmeli ayrıca sürekli çalışma imkanı da bulunmalıdır. Cihazın gecikme zamanı ve işlem zamanı kontrol edilebilmelidir.

- Banyo ve standı paslanmaz çelikten mamul olmalıdır. Dış yüzeyi toz boya kaplı çelik olmalıdır.

- Cihazda gerçek sıcaklık ve gösterilen sıcaklık arasındaki farkın kontrolü için kullanıcı kompenzasyon fonksiyonu bulunmalıdır

- Cihazda aşırı sıcaklık, yüksek akım ve sızıntıya karşı koruma sistemleri olmalıdır.

- Cihazda sıcaklık ve zaman için set değerlerini hafızaya alma fonksiyonu bulunmalıdır.

- Cihazın güvenli çalışma sağlanması için kilit fonksiyonu bulunmalıdır.

- Cihazda hata durumlarına karşı veya zamanlayıcı sonu için alarm fonksiyonu olmalıdır.

- Cihazın ısıtma gücü 1.4 kW olmalıdır.

- Cihazın iç ölçüleri 610 x 160 x 160 mm, dış ölçüleri 720 x 245 x 275 mm(g x d x y) olmalıdır.

- Cihaz  220 V ve 50 Hz ile çalışabilir olmalıdır.

- Cihazı ithal eden firmanın TÜRKAK onaylı ISO 9001:2015 belgesi bulunmalıdır ve bu belge ihale dosyasına eklenmelidir.

# Teklif veren firma yetkili satıcı olduğunu belgelemelidir. Bayi ise yetkili satıcılık belgesi, temsilcisi ise Üretici firmadan alınmış Türkiye temsilcilik belgesini noter tasdikli sunmalıdır.  Toplayıcı veya aracı firmalardan alınmış Temsilcilik Belgesi kabul edilmeyecektir.

- Teklif veren firma Türk standartları Enstitüsünden alınmış Teknik Servis Hizmet Yeterlilik Belgesini ve varsa İthalatçı firmanın belgesi ihale dosyasına eklemelidir.

- Teklif edilen cihazlar için üretim ve fabrikasyon hatalarına karşı ücretsiz 2 yıl, ücreti karşılığında 10 yıl yedek parça ve servis garantisi verilecektir.