3’LÜ BALON ISITICI TEKNİK ŞARTNAMESİ

- Cihaz 450 °C sıcaklığa kadar kademeli olarak ayarlanabilmelidir.

- Cihazın kapasitesi 3 adet 1000 ml kapasiteli balon için uygun olmalıdır.

- Her ısıtma bölgesi ayrı ayrı kontrol edilebilmelidir.

- Cihazın dış kısmı yüksek derecede işlenmiş alüminyum, iç kısmı cam elyaf olmalıdır.

- Isıtıcı eleman nikel kromdan mamul edilmiş olmalıdır.

- Cihazın gücü 1050 W olmalıdır.

- Üretici firma ISO 9001 sertifikasına sahip olmalıdır.

- Teklif veren firma üretici firmadan alınmış Türkiye temsilcilik belgesini noter tasdikli sunmalıdır.  Toplayıcı veya aracı firmalardan alınmış Temsilcilik Belgesi kabul edilmeyecektir.

- Cihaz 220 Volt, 50/60 hz ile çalışabilmelidir.

- Cihazı ithal eden firmanın TÜRKAK onaylı ISO 9001:2008 belgesi bulunmalıdır ve bu belge ihale dosyasına eklenmelidir.

- Teklif veren firma yetkili satıcı olduğunu belgelemelidir. Bayi ise yetkili satıcılık belgesi, temsilcisi ise Üretici firmadan alınmış Türkiye temsilcilik belgesini noter tasdikli sunmalıdır.  Toplayıcı veya aracı firmalardan alınmış Temsilcilik Belgesi kabul edilmeyecektir.

- Teklif veren firma Türk standartları Enstitüsünden alınmış Teknik Servis Hizmet Yeterlilik Belgesini ve varsa İthalatçı firmanın belgesi ihale dosyasına eklemelidir.

- Teklif edilen cihazlar için üretim ve fabrikasyon hatalarına karşı ücretsiz 2 yıl, ücreti karşılığında 10 yıl yedek parça ve servis garantisi verilecektir.