ISITICI TABLA TEKNİK ŞARTNAMESİ

- Cihaz genel laboratuar kullanımları için uygun olmalıdır.

- Cihaz üstün sıcaklık dağılımına sahip olmalıdır. Özel dizaynlı ısıtma modülü ile sıcaklık farkı %10’dan az olmalıdır.

- Cihazın  maksimum sıcaklığı 380 °C olmalıdır.

- Cihazın tablası 180 x 180 mm, kimyasal ve asit dirençli seramik kaplı olmalıdır.

- Cihazın ısıtma gücü 600 W olmalıdır.

- Cihazın boyutları 206x307x99 mm ( wxdxh ) olmalıdır.

- Cihazın ağırlığı 2.8 kg olmalıdır.

- Cihaz AC 220 Volt 50/60 Hz ile çalışacaktır.

- Cihazı ithal eden firmanın TÜRKAK onaylı ISO 9001:2015  belgesi bulunmalıdır ve bu belge ihale dosyasına eklenmelidir.

- Üretici firma ISO 9001 belgesine sahip olacaktır.

- Teklif veren firma yetkili satıcı olduğunu belgelemelidir. Bayi ise yetkili satıcılık belgesi, temsilcisi ise Üretici firmadan alınmış Türkiye temsilcilik belgesini noter tasdikli sunmalıdır.  Toplayıcı veya aracı firmalardan alınmış Temsilcilik Belgesi kabul edilmeyecektir.

- Teklif veren firma Türk standartları Enstitüsünden alınmış Teknik Servis Hizmet Yeterlilik Belgesini ve varsa İthalatçı firmanın belgesi ihale dosyasına eklemelidir.

- Teklif edilen cihazlar için üretim ve fabrikasyon hatalarına karşı ücretsiz 2 yıl, ücreti karşılığında 10 yıl yedek parça ve servis garantisi verilecektir.