ISITICILI MANYETİK KARIŞTIRICI TEKNİK ŞARTNAMESİ

- Cihaz genel laboratuar ısıtma işlemleri için uygun olmalıdır.

- Cihaz analog olmalıdır. Hem ısıtma hem karıştırma görevini birlikte veya tek tek yapabilmelidir

- Cihazın karıştırma kapasitesi 20 litre olmalıdır.

- Cihazın karıştırma max. 1500 rpm olmalıdır.

- Cihazın sıcaklığı 380°C ye kadar ayarlanabilmelidir.

- Cihazın ısıtma gücü 1.2 kW olmalıdır.

- Cihazın ısıtma tablası aside ve kimyasala dayanıklı seramik kaplı olmalıdır.

- Cihazın ısıtma tablası 260 X 260 mm ebadında olmalıdır.

- Cihazın boyutları 286x387x99 mm ( wxdxh ) olmalıdır.

- Cihazın ağırlığı 3.3 kg olmalıdır.

- Cihaz AC 220 Volt 50/60 Hz ile çalışmalıdır.

- Cihazı ithal eden firmanın TÜRKAK onaylı ISO 9001:2015  belgesi bulunmalıdır ve bu belge ihale dosyasına eklenmelidir.

- Teklif veren firma yetkili satıcı olduğunu belgelemelidir. Bayi ise yetkili satıcılık belgesi, temsilcisi ise Üretici firmadan alınmış Türkiye temsilcilik belgesini noter tasdikli sunmalıdır.  Toplayıcı veya aracı firmalardan alınmış Temsilcilik Belgesi kabul edilmeyecektir.

- Teklif veren firma Türk standartları Enstitüsünden alınmış Teknik Servis Hizmet Yeterlilik Belgesini ve varsa İthalatçı firmanın belgesi ihale dosyasına eklemelidir.

- Teklif edilen cihazlar için üretim ve fabrikasyon hatalarına karşı ücretsiz 2 yıl, ücreti karşılığında 10 yıl yedek parça ve servis garantisi verilecektir.