8 li MANYETİK KARIŞTIRICI TEKNİK ŞARTNAMESİ

- Cihazda 8 (4x2) adet karıştırma noktası bulunmalıdır.

- Cihaz dijital mikroprosesör kontrollü olmalıdır. Tek knoblu kontrol butonu bulunmalıdır.

- Cihaz dijital LCD göstergeye sahip olmalı, göstergeden zamanlayıcı, rpm ve güç bar grafiği izlenebilmelidir.

- Cihazda ki her bir noktanın karıştırma kapasitesi maksimum 0.5 lt olmalıdır.

- Cihazın karıştırma hızı 80~1200 rpm olmalıdır. Hız kontrol çözünürlüğü 5 rpm olmalıdır.

- Cihazda bulunan karıştırıcı noktalar arasındaki mesafe 100 mm olmalıdır.

- Cihazda zamanlayıcı fonksiyon bulunmalı, 99 saat 59 dakikaya set edilebilmeli ve sürekli karıştırma fonksiyonu bulunmalıdır.

- Cihazda rpm ve zamanlayıcı için hafıza fonksiyonu bulunmalıdır, locking mode ile bu değerler kilitlenebilmelidir.

- Cihaz hata durumunda ve ayarlanan zaman değeri sona ulaştığında alarmla kullanıcıyı uyarmalıdır

- Cihazın ölçüleri 210 x 500 x 65 mm olmalıdır.

- Cihazın ağırlığı 3.5 kg olmalıdır.

- Cihaz AC 80V~240 V, 50/60 Hz serbest voltaj ile çalışabilmelidir.

- Cihazı ithal eden firmanın TÜRKAK onaylı ISO 9001:2015 belgesi bulunmalıdır ve bu belge ihale dosyasına eklenmelidir.

- Teklif veren firma yetkili satıcı olduğunu belgelemelidir. Bayi ise yetkili satıcılık belgesi, temsilcisi ise Üretici firmadan alınmış Türkiye temsilcilik belgesini noter tasdikli sunmalıdır.  Toplayıcı veya aracı firmalardan alınmış Temsilcilik Belgesi kabul edilmeyecektir.

- Teklif veren firma Türk standartları Enstitüsünden alınmış Teknik Servis Hizmet Yeterlilik Belgesini ve varsa İthalatçı firmanın belgesi ihale dosyasına eklemelidir.

- Teklif edilen cihazlar için üretim ve fabrikasyon hatalarına karşı ücretsiz 2 yıl, ücreti karşılığında 10 yıl yedek parça ve servis garantisi verilecektir.