HOMOJENİZATÖR TEKNİK ŞARTNAMESİ

- Cihaz doku kültürlerinde kullanılabilmelidir.

- Cihaz analog faz kontrollü olmalıdır.

- Cihazın hız aralığı 200~5.000 rpm olmalıdır.

- Cihazın karıştırabileceği maksimum miktar 10 lt olmalıdır.

- Cihazdaki maksimum tork 85 Ncm olmalıdır.

- Cihaz aşırı sıcaklık korumalı olmalıdır.

- Cihazdaki giriş ve çıkış güçleri 83/75 W (1/10 HP) olmalıdır.

- Cihazın ağırlığı 3.5 kg olmalıdır.

- Cihazın boyutları 90 x 145 x 180 mm (g x d x y) olmalıdır.

- Cihaz ile birlikte stand verilmelidir.

- Cihaz AC 230 Volt 50/60 Hz ile çalışacaktır

- Cihazı ithal eden firmanın TÜRKAK onaylı ISO 9001:2015  belgesi bulunmalıdır ve bu belge ihale dosyasına eklenmelidir.

- Teklif veren firma yetkili satıcı olduğunu belgelemelidir. Bayi ise yetkili satıcılık belgesi, temsilcisi ise Üretici firmadan alınmış Türkiye temsilcilik belgesini noter tasdikli sunmalıdır.  Toplayıcı veya aracı firmalardan alınmış Temsilcilik Belgesi kabul edilmeyecektir.

- Teklif veren firma Türk standartları Enstitüsünden alınmış Teknik Servis Hizmet Yeterlilik Belgesini ve varsa İthalatçı firmanın belgesi ihale dosyasına eklemelidir.

- Teklif edilen cihazlar için üretim ve fabrikasyon hatalarına karşı ücretsiz 2 yıl, ücreti karşılığında 10 yıl yedek parça ve servis garantisi verilecektir.

NOT: İstenilen cam tüp ve tokmak hacmi belirtilmelidir.