ULTRASONİK BANYO TEKNİK ŞARTNAMESİ

- Cihazın kapasitesi 1.2 L olmalıdır.

- Cihaz 65 °C’de sabit ısıtma yapabilmelidir.

- Cihaz analog kontrollü olmalıdır.

- Cihazın çalışma frekansı 40 kHz olmalıdır.

- Cihaz paslanmaz çelikten yapılmış olmalıdır.

- Cihazın tank boyutları 150 x 135 x h60 mm olmalıdır.

- Cihazın net ağırlığı 1.8 kg olmalıdır.

- Cihazın HF pik çıkış gücü 72 W olmalıdır.

- Cihaz ısıtıcı gücü 86 W olmalıdır.

- Cihazın kapağı bulunmalıdır.

- Cihaz 220V/50Hz şehir cereyanında çalışabilmelidir.

- Cihazı ithal eden firmanın TÜRKAK onaylı ISO 9001:2015  belgesi bulunmalıdır ve bu belge ihale dosyasına eklenmelidir.

# Teklif veren firma yetkili satıcı olduğunu belgelemelidir. Bayi ise yetkili satıcılık belgesi, temsilcisi ise Üretici firmadan alınmış Türkiye temsilcilik belgesini noter tasdikli sunmalıdır.  Toplayıcı veya aracı firmalardan alınmış Temsilcilik Belgesi kabul edilmeyecektir.

- Teklif veren firma Türk standartları Enstitüsünden alınmış Teknik Servis Hizmet Yeterlilik Belgesini ve varsa İthalatçı firmanın belgesi ihale dosyasına eklemelidir.

- Teklif edilen cihazlar için üretim ve fabrikasyon hatalarına karşı ücretsiz 2 yıl, ücreti karşılığında 10 yıl yedek parça ve servis garantisi verilecektir.