ULTRASONİK BANYO TEKNİK ŞARTNAMESİ

- Cihaz mikroprosesör kontrollü olmalıdır. Sıcaklık, zaman ve çıkış gücü kontrolü sağlanmalıdır.

- Cihaz FND göstergeye sahip olmalıdır.

- Cihazın kapasitesi 6 L olmalıdır.

- Cihaz ısıtmalı olmalıdır

- Cihaz ortam sıcaklığından 80 °C’ye kadar ısıtma yapabilmelidir.

- Cihaz multi frekans sonikatör gövdeli olmalıdır.

- Cihazın iç kısmı paslanmaz çelikten, dış kısmı çelik üzerine toz boyalı olmalıdır.

- Cihazın zaman ayarı  0~60 dk arasında yapılabilmelidir.

- Cihazın tank boyutları 290 x 150 x h150 mm olmalıdır.

- Cihazın net ağırlığı 5.8 kg olmalıdır.

- Cihazın HF pik çıkış gücü 253 W olmalıdır.

- Cihazın ısıtıcı gücü 172 W olmalıdır.

- Cihazın kapağı ve sepeti bulunmalıdır.

- Cihaz 220V/50Hz şehir cereyanında çalışabilmelidir.

- Cihazı ithal eden firmanın TÜRKAK onaylı ISO 9001:2015 belgesi bulunmalıdır ve bu belge ihale dosyasına eklenmelidir.

- Teklif veren firma yetkili satıcı olduğunu belgelemelidir. Bayi ise yetkili satıcılık belgesi, temsilcisi ise Üretici firmadan alınmış Türkiye temsilcilik belgesini noter tasdikli sunmalıdır.  Toplayıcı veya aracı firmalardan alınmış Temsilcilik Belgesi kabul edilmeyecektir.

- Teklif veren firma Türk standartları Enstitüsünden alınmış Teknik Servis Hizmet Yeterlilik Belgesini ve varsa İthalatçı firmanın belgesi ihale dosyasına eklemelidir.

- Teklif edilen cihazlar için üretim ve fabrikasyon hatalarına karşı ücretsiz 2 yıl, ücreti karşılığında 10 yıl yedek parça ve servis garantisi verilecektir.