VORTEKS TEKNİK ŞARTNAMESİ

- Cihaz dokunma ile ve sürekli karıştırma modunda çalışabilmelidir.

- Cihaz lastik ayaklarla yere sabitlenmeli bu sayede vibrasyon ve çalışma esnasında hareket minimize edilmiş olmalıdır.

- Cihazla birlikte erlen adaptörü standart olarak verilmelidir.

- Cihazın titreşim hızı 0-3300 rpm arasında olmalıdır.

- Cihazın hız ayarı analog olmalıdır.

- Cihazın ağırlığı 3 kg, ölçüleri 160x128x145 mm (GxDxY) olmalıdır.

- ISO 9001 belgesine sahip olacaktır.

- Cihaz 220 Volt 50 Hz ile çalışacaktır.

- Cihazı ithal eden firmanın TÜRKAK onaylı ISO 9001:2015  belgesi bulunmalıdır ve bu belge ihale dosyasına eklenmelidir.

- Teklif veren firma yetkili satıcı olduğunu belgelemelidir. Bayi ise yetkili satıcılık belgesi, temsilcisi ise Üretici firmadan alınmış Türkiye temsilcilik belgesini noter tasdikli sunmalıdır.  Toplayıcı veya aracı firmalardan alınmış Temsilcilik Belgesi kabul edilmeyecektir.

- Teklif veren firma Türk standartları Enstitüsünden alınmış Teknik Servis Hizmet Yeterlilik Belgesini ve varsa İthalatçı firmanın belgesi ihale dosyasına eklemelidir.

- Teklif edilen cihazlar için üretim ve fabrikasyon hatalarına karşı ücretsiz 2 yıl, ücreti karşılığında 10 yıl yedek parça ve servis garantisi verilecektir.