VORTEKS TEKNİK ŞARTNAMESİ –Plate ataçmanlı

- Cihaz lastik ayaklarla yere sabitlenmeli bu sayede vibrasyon ve çalışma esnasında hareket minimize edilmiş olmalıdır.

- Cihazın titreşim hızı 0-1500 rpm arasında olmalıdır.

- Cihazın ayarlanabilir hız kontrolü olmalıdır.

- Cihazın 8 farklı adaptörü olmalıdır ve istenildiğinde verilmelidir.

- Cihazın plate adaptörü ile beraber verilmelidir.

- Cihazın orbital açısı 4,5 mm olmalıdır

- Cihazın ağırlığı 3 kg, ölçüleri 260x150x80 mm (GxYxD) olmalıdır.

- Cihazın yükleme kapasitesi 0,5 kg olmalıdır.

- Cihazın brusless motor teknolojisine sahip olmalıdır.

- Cihaz IP21 koruma sınıfına sahip olmalıdır.

- Üretici firma ISO 9001 belgesine sahip olacaktır.

- Cihaz 220 Volt 50 Hz ile çalışacaktır.

- Cihazı ithal eden firmanın TÜRKAK onaylı ISO 9001:2015 belgesi bulunmalıdır ve bu belge ihale dosyasına eklenmelidir.

- Teklif veren firma yetkili satıcı olduğunu belgelemelidir. Bayi ise yetkili satıcılık belgesi, temsilcisi ise Üretici firmadan alınmış Türkiye temsilcilik belgesini noter tasdikli sunmalıdır.  Toplayıcı veya aracı firmalardan alınmış Temsilcilik Belgesi kabul edilmeyecektir.

- Teklif veren firma Türk standartları Enstitüsünden alınmış Teknik Servis Hizmet Yeterlilik Belgesini ve varsa İthalatçı firmanın belgesi ihale dosyasına eklemelidir.

- Teklif edilen cihazlar için üretim ve fabrikasyon hatalarına karşı ücretsiz 2 yıl, ücreti karşılığında 10 yıl yedek parça ve servis garantisi verilecektir.